**Меню уровнемера:**

000.0

SET

BRI

TYPE

AREA

OFFS

Установка параметров

Яркость индикатора(0..15)

Тип отображаемого значения-

LINE-линейный (мм)

CUB –объем (м3)

Главный экран

Площадь емкости (м2)

Смещение штанги относительно дна (мм)

**Назначение кнопок:**

**↵**-Переход во вложенное меню, либо в конечном пункте меню - запомнить и выйти

**>>**-Переход к следующему пункту меню, либо в конечном пункте - переход к следующему знакоместу

**+**-Инкремент значения знакоместа или выбор из предлагаемых вариантов значения в экране ввода

**ESC**- Переход на уровень выше в меню, либо в конечном пункте –выход без сохранения параметра в EEPROM